## PILAS
| FORMATO: |  | LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO
FECHA: 16/FEB/21
PROYECTO |  |  |  | RESPONSABLE
Cumple
FECHA DE REVISIÓN | DESDE: |  | DD/MM/AA | HASTA: |  | DD/MM/AA | No cumple
| FORMATO LISTA DE CHEQUEO INSPECCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | LIBERADO
TIPO DE ELEMENTOS: PILAS | P-1 | P-1A |  |  |  |  | PENDIENTE
A. ELEMENTOS PREVIOS A VERIFICAR
¿Se Verificó la concordancia de los planos vigentes Arquitectónicos Vs Estructural Vs Hidráulicos y Eléctricos? | Cumple | No cumple |  |  |  |  | Aprobado
¿Se verificó la dosificación de la mezcla? Y requiere de condiciones especiales para clima frio o calido? | [6 empty] | No aprobado
¿Se definió el método de vaciado?
¿Se revisaron los equipos como: basculas con patron certificado, vibradores, tableros y extensiones, iluminación?
¿Se verificó las condiciones de acceso adecuado a la zona de trabajo y las protecciones perimetrales para el vaciado?
B. ACERO DE REFUERZO
¿Se revisó el aseo del refuerzo?
¿Se revisó el refuerzo según planos?
¿Se revisó el doblado y los diámetros mínimos de doblado?
¿Los amarres están en los puntos indicados?
¿Se verificó la longitud de los traslapos?
C. ELEMENTO ESTRUCTURAL (ANTES DEL VACIADO)
¿Se verificaron los ejes, cotas parciales y totales?
¿Se revisó la dimensión y ubicación del vacío foso de ascensores?
¿Se verificó profundidad de pila y altura de campana de acuerdo a planos y estudio de suelos?
¿Se verificó diámetro de pila y campana según planos?
¿Se verificó consistencia del material de fundación de acuerdo a estudio de suelos?
Los elementos se encuentran aprobados para su vaciado? | Aprobado | No aprobado
D. ELEMENTO ESTRUCTURAL (DURANTE Y DESPUES DEL VACIADO)
¿Se verificó el mezclado y trasporte del concreto? | Cumple | Cumple
¿Se verificó la colocación y la compactación del concreto durante el vaciado? | Cumple | Cumple
¿Se verificó el cumplimiento de las tolerancias para superficies terminadas, de acuerdo a la tabla C.6.5-1? (Decreto 945 del 05 de Junio de 2017) | Cumple | Cumple
E. ESTADO FINAL DEL ELEMENTO | LIBERADO | PENDIENTE
F. OBSERVACIONES
ELABORÓ: |  |  |  | RECIBE:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE |  |  |  | RESIDENTE DE ESTRUCTURA
FECHA: | DD/MM/AA |  |  | FECHA: | DD/MM/AA

## DADOS Y VIGAS FUNDACIÓN
| FORMATO: |  | LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO
FECHA: 16/FEB/21
PROYECTO |  |  |  | RESPONSABLE
FECHA DE REVISIÓN | DESDE: |  | DD/MM/AA | HASTA: |  | DD/MM/AA
FORMATO LISTA DE CHEQUEO INSPECCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ELEMENTO: DADOS Y VIGAS DE FUNDACIÓN | VF-1 | D1 |  |  |  |  | Cumple
A. ELEMENTOS PREVIOS A VERIFICAR | [6 empty] | No cumple
¿Se Verificó la concordancia de los planos vigentes Arquitectónicos Vs Estructural Vs Hidráulicos y Eléctricos? | Cumple | No cumple
¿Se verificó la dosificación de la mezcla? Y requiere de condiciones especiales para clima frío o cálido? | [6 empty] | LIBERADO
¿Se definió el método de vaciado? | [6 empty] | PENDIENTE
¿Se revisaron los equipos como: básculas con patron certificado, vibradores, tableros y extensiones, iluminación?
¿Se verificó las condiciones de acceso adecuado a la zona de trabajo y las protecciones perimetrales para el vaciado? | [6 empty] | Aprobado
B. OBRA FALSA | [6 empty] | No aprobado
¿Se revisó la calidad del equipo de armazón?
¿Se verificó la limpieza de formaleta?
¿Se verificó el nivel de armado?
C. ACERO DE REFUERZO
¿Se revisó el aseo del refuerzo?
¿Se revisó el refuerzo según planos y se colocan las panelitas?
¿Se revisó el doblado y los diámetros mínimos de doblado?
¿Los amarres están en los puntos indicados?
¿Se verificó la longitud de los traslapos?
D. ELEMENTO ESTRUCTURAL (ANTES DEL VACIADO)
¿Se verificaron los ejes, cotas parciales y totales?
¿Se revisó la ubicación y cantidad de salidas hidrosanitarias?
¿Se verificó la ubicación y cantidad de salidas eléctricas?
¿Se revisó la dimensión y ubicación del vacío foso de ascensores?
¿Se revisó la junta de vaciado?
¿Se marcó el nivel de vaciado?
¿Se revisaron las pendientes? (En caso de requerirlas)
¿Los elementos se encuentran aprobados para su vaciado? | Aprobado | No aprobado
E. ELEMENTO ESTRUCTURAL (DURANTE Y DESPUES DEL VACIADO)
¿Se verificó el mezclado y trasporte del concreto? | Cumple | Cumple
¿Se verificó la colocación y la compactación del concreto durante el vaciado? | Cumple | Cumple
¿Se verificó el cumplimiento de las tolerancias para superficies terminadas, de acuerdo a la tabla C.6.5-1? (Decreto 945 del 05 de Junio de 2017) | Cumple | No cumple
¿Se verificó el curado durante al menos 7 días? | Cumple | Cumple
F. ESTADO FINAL DEL ELEMENTO | LIBERADO | PENDIENTE
G. OBSERVACIONES
ELABORÓ: |  |  |  | RECIBE:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE |  |  |  | RESIDENTE DE ESTRUCTURA
FECHA: | DD/MM/AA |  |  | FECHA: | DD/MM/AA

## MUROS Y COLUMNAS
| FORMATO: |  | LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO
FECHA: 16/FEB/21
PROYECTO |  |  |  | RESPONSABLE
FECHA DE REVISIÓN | DESDE: |  | DD/MM/AA | HASTA: |  | DD/MM/AA
FORMATO LISTA DE CHEQUEO INSPECCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO
PISO O NIVEL | P1 | P2
ELEMENTO: MUROS Y/O COLUMNAS | 6-A | M1 |  |  |  |  | Cumple
A. ELEMENTOS PREVIOS A VERIFICAR | [6 empty] | No cumple
¿Se Verificó la concordancia de los planos vigentes Arquitectónicos Vs Estructural Vs Hidráulicos y Eléctricos? | Cumple | No cumple
¿Se verificó la dosificación de la mezcla? Y requiere de condiciones especiales para clima frio o calido? | Cumple | Cumple |  |  |  |  | LIBERADO
¿Se definió el método de vaciado? | Cumple | Cumple |  |  |  |  | PENDIENTE
¿Se revisaron los equipos como: basculas con patron certificado, vibradores, tableros y extensiones, iluminación? | Cumple | Cumple
¿Se verificó las condiciones de acceso adecuado a la zona de trabajo y las protecciones perimetrales para el vaciado? | Cumple | Cumple |  |  |  |  | Aprobado
B. OBRA FALSA | [6 empty] | No aprobado
¿Se revisó la calidad del equipo de armazón?
¿Se verificó la limpieza de formaleta?
¿Se revisó la posición de tacos y cerchas? Y su estructura de soporte?
¿Se verificó el nivel de armado?
¿Se revisó el cimbrado de los muros?
C. ACERO DE REFUERZO
¿Se revisó el aseo del refuerzo?
¿Se revisó el refuerzo según planos y se colocan las panelitas?
¿Se revisó el doblado y los diámetros mínimos de doblado?
¿Se revisó el cumplimiento de los traslapos mínimos y su debida localización según C.12 NSR-10 ?
¿Los amarres están en los puntos indicados?
D. ELEMENTO ESTRUCTURAL (ANTES DEL VACIADO)
¿Se verificaron los ejes, cotas parciales y totales? | No cumple | Cumple
¿Se revisó la ubicación tapas de borde? (tolerancia max 1 cm) | Cumple | Cumple
¿Se revisó la ubicación y cantidad de salidas hidrosanitarias? | Cumple | Cumple
¿Se verificó la ubicación y cantidad de salidas eléctricas? | Cumple | Cumple
¿Se marcó el nivel de vaciado? | Cumple | Cumple
¿Los elementos se encuentran aprobados para su vaciado? | Aprobado | No aprobado
E. ELEMENTO ESTRUCTURAL (DURANTE Y DESPUES DEL VACIADO)
Se revisaron los plomos después de vaciado? | Cumple | Cumple
Se verificó el mezclado y trasporte del concreto? | Cumple | Cumple
Se verificó la colocación y la compactación del concreto durante el vaciado? | Cumple | Cumple
Se verificó el cumplimiento de las tolerancias para superficies terminadas, de acuerdo a la tabla C.6.5-1? (Decreto 945 del 05 de Junio de 2017) | Cumple | Cumple
Se verificó el curado durante al menos 7 días? | Cumple | Cumple
F. ESTADO FINAL DEL ELEMENTO | LIBERADO | PENDIENTE
G. OBSERVACIONES
ELABORÓ: |  |  |  | RECIBE:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE |  |  |  | RESIDENTE DE ESTRUCTURA
FECHA: | DD/MM/AA |  |  | FECHA: | DD/MM/AA

## LOSAS Y ESCALERAS
| FORMATO: |  | LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO
FECHA: 16/FEB/21
PROYECTO |  |  |  | RESPONSABLE
FECHA DE REVISIÓN | DESDE: |  | DD/MM/AA | HASTA: |  | DD/MM/AA
| FORMATO LISTA DE CHEQUEO INSPECCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | Cumple
PISO O NIVEL | P1 LOSA | P1 ESCALERA |  |  |  |  | No cumple
ELEMENTO: LOSAS Y ESCALERAS | LOSA ENTRE EJE 1 y 2 | P1 ESCALERA
A. ELEMENTOS PREVIOS A VERIFICAR | [6 empty] | LIBERADO
¿Se Verificó la concordancia de los planos vigentes Arquitectónicos Vs Estructural Vs Hidráulicos y Eléctricos? | Cumple | No cumple |  |  |  |  | PENDIENTE
¿Se verificó la dosificación de la mezcla? Y requiere de condiciones especiales para clima frio o calido? | Cumple | Cumple
¿Se definió el método de vaciado? | Cumple | Cumple |  |  |  |  | Aprobado
¿Se revisaron los equipos como: basculas con patron certificado, vibradores, tableros y extensiones, iluminación? | Cumple | Cumple |  |  |  |  | No aprobado
¿Se verificó las condiciones de acceso adecuado a la zona de trabajo y las protecciones perimetrales para el vaciado? | Cumple | Cumple
¿Se verificó la protección de los buitrones? | Cumple | Cumple
B. OBRA FALSA
¿Se revisó la calidad del equipo de armazón?
¿Se verificó la limpieza de formaleta?
¿Se revisaron las cargueras en zonas de voladizos?
¿Se revisó la posición de tacos y cerchas? Y su estructura de soporte?
¿Se revisaron los vientos?
¿Se revisó el retaque?
¿Se verificó el nivel de armado?
¿Se realizó el cimbrado de la losa?
¿Se revisaron los Buitrones?
¿Se revisó los bordes de losa?
C. ACERO DE REFUERZO
¿Se revisó el aseo del refuerzo?
¿Se revisó el refuerzo según planos y se colocan las panelitas?
¿Se revisó el doblado y los diámetros mínimos de doblado?
¿Los amarres están en los puntos indicados?
¿Se verificó la longitud de los traslapos?
¿Hay embebidos Especiales? (Pernos, Platinas?)
¿Hay desagües de la losa? (cuando es losa de cubierta)
D. ELEMENTO ESTRUCTURAL (ANTES DEL VACIADO)
¿Se verificaron los ejes, cotas parciales y totales? | Cumple | Cumple
¿Se revisó la ubicación tapas de borde? (tolerancia max 1 cm) | Cumple | Cumple
¿Se revisó la ubicación y dimensión de buitrones? | Cumple | Cumple
¿Se revisó la ubicación y cantidad de salidas hidrosanitarias? | Cumple | Cumple
¿Se verificó la ubicación y cantidad de salidas eléctricas? | Cumple | Cumple
¿Se revisa ubicación regata para gas? | Cumple | Cumple
¿Se revisó la dimensión y ubicación del vacío foso de ascensores? | Cumple | Cumple
¿Se revisó estado de casetones? | Cumple | Cumple
¿Se revisó la junta de vaciado? | Cumple | Cumple
¿Se marcó el nivel de vaciado? | Cumple | Cumple
¿Se revisaron las pendientes? (En caso de requerirlas) | Cumple | Cumple
¿Los elementos se encuentran aprobados para su vaciado? | No aprobado | Aprobado
E. ELEMENTO ESTRUCTURAL (DURANTE Y DESPUES DEL VACIADO)
Se verificó el mezclado y trasporte del concreto? | Cumple | Cumple
Se verificó la colocación y la compactación del concreto durante el vaciado? | Cumple | Cumple
Se verificó el cumplimiento de las tolerancias para superficies terminadas, de acuerdo a la tabla C.6.5-1? (Decreto 945 del 05 de Junio de 2017) | Cumple | No cumple
Se verificó el curado durante al menos 7 días? | Cumple | Cumple
F. ESTADO FINAL DEL ELEMENTO | PENDIENTE | PENDIENTE
G. OBSERVACIONES
ELABORÓ: |  |  |  | RECIBE
FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE |  |  |  | RESIDENTE DE ESTRUCTURA
FECHA: | DD/MM/AA |  |  | FECHA: | DD/MM/AA

## Tabla C.6.5-1
TABLA C.6.5-1 (Decreto 945 del 05 de Junio de 2017)
TOLERANCIAS PARA SUPERFICIES TERMINADAS
1. VARIACIONES EN EL DESPLOME
A | En el alineamiento y superficies de columnas y muros estructurales y en las esquinas:
| Por cada 2 m de longitud | 5 mm
| Maximo para la longitud total | 25 mm
B | Para esquinas expuestas de columnas, ranuras en juntas de control, y otras lineas visibles:
| Por cada 5 m de longitud | 5 mm
| Maximo para la longitud total | 15 mm
2. VARIACIONES CON RESPECTO A LOS NIVELES ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS
A | En la superficie superior de placas, cubiertas, vigas y gradas, medidas antes de remover la cimbra
| Por cada 2 m de longitud | 5 mm
| En cualquier vano o por cada 6 m de longitud | 10 mm
| Maximo para toda la longitud | 20 mm
B | En dinteles expuestos, soleras, antepechos, ranuras horizontales y otras lineas visibles:
| En cualquier vano o por cada 5 m de longitud | 5 mm
| Maximo para la longitud total | 15 mm
3. VARIACIONES EN LINEAS RECTAS DEL EDIFICIO, A PARTIR DE POSICIONES ESTABLECIDAS EN PLANOS Y DE POSICIONES RELACIONADAS DE COLUMNAS, MUROS Y PARTICIONES
| En cualquier vano | 15 mm
| Por cada 5 m de longitud | 10 mm
| Maximo para la longitud total | 25 mm
4. VARIACIONES EN LAS MEDIDAS Y LOCALIZACIÓN DE
| Vacios, ductos, aberturas en placas y muros | ´+/-10 mm
5. VARIACIONES EN DIMENSIONES DE SECCIONES DE COLUMNAS Y VIGAS, Y EN EL ESPESOR DE PLACAS Y MUROS
| Menos | 10 mm
| Mas | 15 mm
6. ZAPATAS (TOLERANCIAS APLICADAS UNICAMENTE A LAS DIMENSIONES DEL CONCRETO, NO A LA POSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO VERTICAL, DOVELAS O ACCESORIOS EMBEBIDOS)
A | Variación de las dimensiones en planta:
| Menos | 15 mm
| Mas | 50 mm
B | Mala colocación o excentricidad:
Dos por ciento del ancho de la zapata en la dirección de mala colocación,
| Pero no mas de | 50 mm
C | Espesor
| Reducción del espesor especificado: | 5%
| Incremento del espesor especificado: | Sin limite
7. VARIACIONES EN ESCALONES
A | En un tramo de escaleras:
| Contrahuella | ´+/-5 mm
| Huellas | ´+/-10 mm
B | En peldaños independientes
| Contrahuella | ´+/-2 mm
| Huellas | ´+/-5 mm

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS | FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| 2020-02-12 | 1 | Elaboración del formato
| 2021-02-16 | 2 | Ajuste del formato